Przyrządy firm: Tektronix / Keythley, Dewetron, ZURICH INSTRUMENTS,  które będą dostępne na warsztatach organizowanych przez firmę Tespol w dniu       24 września na terenie Politechniki Lubelskiej.

|  | Oscyloskop TBS2000 Oscyloskopy oferujące pasmo analogowe do 100 MHz, próbkowanie do 1 GS/s i pamięć do 20 milionów punktów dla każdego z kanałów. – Pasma analogowe 100, 70 MHz (w zależności od modelu) – 2 lub 4 kanały analogowe (w zależności od modelu) – 20 milionowy rekord akwizycji dla każdego z kanałów – 32 pomiary automatyczne wraz z FFT – 9” wyświetlacz |
| --- | --- |
|  | Oscyloskop MDO3 – Modele pracujące w paśmie od 100MHz do 1GHz – 2 lub 4 kanały analogowe – Próbkowanie do 5GS/s – Długość pamięci 10M punktów – Opcjonalny 16-kanałowy analizator stanów logicznych – 11.6 ”pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 1920 x 1080 – Nagradzany intuicyjny interfejs użytkownika – Analizator widma pracujący w paśmie do 1 GHz lub 3 GHz – Wbudowane opcjonalne dekodowanie protokołów, generator arbitralny, analizator stanów logicznych oraz multimetr |
|  | Oscyloskop MSO4 – Modele pracujące w paśmie od 200MHz do 1,5GHz – 4 lub 6 kanałów analogowych – Do 48 kanałów cyfrowych – 13.3 ”pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 1920 x 1080 – Nagradzany intuicyjny interfejs użytkownika – 12-bitowy przetwornik A/D – Praca w trybie Hi-Res z rozdzielczością do 16bit – Uniwersalne wejścia FlexChannel® |
|  | Oscyloskop MSO 5 – największa liczba kanałów – 4,6 lub 8 analogowych w technologii FlexChannel, – każdy kanał analogowy posiada 8 wejść cyfrowych – maksymalnie 64 wejścia, – długość rekordu do 125M, – pasmo 350MHz – 2GHz, – próbkowanie 6,25GS/s na kanał, – najmniejsza czułość – 500uV/dz., – największy ekran dotykowy – 15,6″ FullHD, – najwyższa rozdzielczość wertykalna – 12 bit na kanał, 16 bit w trybie High Resolution, – nieograniczona ilość funkcji pomiarowych i matematycznych, – nowy interfejs użytkownika zaprojektowany specjalnie dla ekranu dotykowego, – jedyny oscyloskop oferujący do wyboru system Linux Embedded lub system Windows 10. |
|  | Oscyloskop MSO6 – 4 kanały analogowe w technologii FlexChannel, – każdy kanał analogowy posiada 8 wejść cyfrowych – maksymalnie 32 wejścia, – długość rekordu do 250M, – pasmo 1GHz – 8GHz, – próbkowanie 25GS/s na kanał (przy jednoczesnej pracy 4 kanałów), – największy ekran dotykowy – 15,6″ FullHD, – najwyższa rozdzielczość wertykalna – 12 bit na kanał, 16 bit w trybie High Resolution, – nieograniczona ilość funkcji pomiarowych i matematycznych, – nowy interfejs użytkownika zaprojektowany specjalnie dla ekranu dotykowego, – jedyny oscyloskop oferujący do wyboru system Linux Embedded lub system Windows 10. |
|  | Oscyloskop THS3000 - przenośny i kompaktowy, wyposażony w cztery izolowane galwanicznie kanały, zdolny do pracy do 7 godzin na zasilaniu bateryjnym. Oscyloskop serii THS pozwala na bezpiecznie wykonanie pomiarów na potencjale pływającym lub różnicowych pomiarów sygnałów, tak w laboratorium jak i w polu. |
|  | Generator przebiegu dowolnego AFG31000 - cechuje się mnogością zastosowań w różnorakich aplikacjach pomiarowo – testowych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi obsługiwanemu z poziomu 9-calowego ekranu dotykowego, użytkownik ma w łatwy sposób umożliwiony dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Zaimplementowane systemy sprawiają że jest to idealne narzędzie do pracy w Twoim laboratorium. Opcjonalnie dostępny sekwecer. |
|  | Multimetr 6500 Duży, 5-calowy wyświetlacz (12.7 cm) umożliwiający wielopunktowe, dotykowe sterowanie obszarem graficznym przyrządu Pamięć umożliwiająca zapis 7 milionów odczytów Multimetr o rozdzielczości 6 ½ cyfry zawierający rozszerzone zakresy pomiarowe obejmujące pomiar prądu od 10 pA do 10 A oraz rezystancji od 1 µΩ do 100 MΩ Standardowe interfejsy komunikacyjne: LAN/LXI i USB-TMC Opcjonalne interfejsy komunikacyjne: GPIB, RS-232, TSP-Link Technology Wybór języków programowania: SCPI, TSP, emulacja Keithley 2000 SCPI, emulacja Keysight 34401A SCPI |
|  | Multimetr 7510 - próbkujący o rozdzielczości 7 ½ cyfry z dotykowym wyświetlaczem Połączenie funkcjonalności multimetru i oscyloskopu Możliwość pomiarów i rejestracji szybkozmiennych przebiegów przy próbkowaniu z szybkością 1 MS/s Rozdzielczość od 3 ½ cyfry do 7 ½ cyfry przy zmiennej szybkości odczytu Dokładność jednoroczna na poziomie 14 ppm Duża wewnętrzna pamięć bufora umożliwiająca zapis ponad 11 milionów odczytów w trybie standardowym oraz 27,5 miliona w trybie kompaktowym Funkcja automatycznej kalibracji umożliwia poprawę dokładności i stabilności przez zminimalizowanie dryftu temperaturowego i czasowego Interfejsy: GPIB, USB, LAN/LXI Możliwość programowania |
|  | Dewetron DEWE2-A4L – wielokanałowy, synchroniczny system akwizycji danych z możliwością pomiarów różnorodnych wielkości fizycznych wykorzystujący oprogramowanie Oxygen. Umożliwia również precyzyjną analizę mocy w oparciu o moduł Oxygen Advanced Power |
|  | Dewetron TRIONET – wielokanałowy, synchroniczny system akwizycji danych z możliwością pomiarów różnorodnych wielkości fizycznych wykorzystujący oprogramowanie Oxygen. Umożliwia również precyzyjną analizę mocy w oparciu o moduł Oxygen Advanced Power. Rozwiązanie dedykowane do pomiarów rozproszonych. |
|  | Zurich Instruments MFIA Impedance Analyzer 500 kHz / 5 MHz - analizator impedancji z opcją wzmacniacza homodynowego, analizatora widma i oscyloskopu Przyrząd MFIA 500 kHz / 5 MHz firmy Zurich Instruments to idealne rozwiązanie dla spektroskopii impedancyjnej półprzewodników, superkondensatorów, ogniw paliwowych, ogniw fotowoltaicznych, pomiarów bioimpedancyjnych oraz klasycznych dielektryków. Unikalne rozwiązanie pomiarowe na rynku – przyrząd integrujący w sobie funkcjonalność precyzyjnego omomierza, mostka RLC, analizatora impedancji oraz wzmacniacza homodynowego (lock-in), analizatora widma, rejestratora i oscyloskopu Maksymalny zakres pomiarowy 500 kHz lub 5 MHz (możliwość rozszerzenia pasma w czasie użytkowania) Próbkowanie o szybkości 60 MS/s z wykorzystaniem 16-bitowego przetwornika A/C Rozdzielczość częstotliwości 1 µHz Możliwość określenia impedancji w zakresie od 1 mΩ do 1 TΩ Dokładność pomiaru na poziomie 0.05 % przy prędkości 20 ms na punkt pomiarowy Metoda DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) – spektroskopia głębokich poziomów w półprzewodnikach Testowanie elementów elektronicznych (tryb mostka RLC lub analizatora impedancji) |

Szczegółowe informacje o przyrządach znajdą Państwo na stronie www.tespol.com.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach pomiarowych i prezentacji aparatury.